# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МАЛОЕНИСЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

# НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от «_24__» января   2017 года			  		                                          № 18 -СНД

с. Малоенисейское

Об утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения»

В соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О концессионных соглашениях", Уставом муниципального образования Малоенисейский сельсовет Бийского   района    Алтайского края, Положения о порядке управления собственностью муниципального образования Малоенисейский сельсовет Бийского района Алтайского края от 09.11.2012 15-СНД,  в связи  с  планированием заключения концессионного соглашения, Малоенисейский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно Приложению 1.

2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно Приложению 2.

3. Настоящее решение обнародовать согласно Устава муниципального образования  Малоенисейский сельсовет Бийского района Алтайского края, на информационных стендах в      с. Малоенисейское, п. Семеновод,  в сети Интернет - на официальной сайте администрации Малоенисейского сельсовета http://adm-maloenis.ucoz.ru/.

4.  Контроль  исполнения данного решения возложить на постоянную комиссию по вопросам финансово-экономического развития, бюджета.

Глава

Малоенисейского сельсовета:						М.Я. Неверов

Приложение 1

к Решению  Малоенисейского сельского Совета народных депутатов

от «_24_» января 2017 года №_18_

- Здание котельной центральной № 1, год ввода в эксплуатацию 1970, балансовая стоимость 822858,00 рублей, сумма износа 166774,55 рублей, остаточная стоимость 656083,45 рублей.

- Здание котельной №2,год ввода в эксплуатацию 1986, балансовая стоимость 32083,39 рублей, сумма износа 13880,41 рублей, остаточная стоимость 18202,98 рублей.

- Насос центробежный 4к-12-65-120, год ввода в эксплуатацию 1988, балансовая стоимость 0 рублей, сумма износа 0 рублей, остаточная стоимость 0 руб.

- Насос центробежный 4К-12-60-110, год ввода в эксплуатацию 1988, балансовая стоимость 0 рублей, сумма износа 0 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

- Тепловые сети в 2 трубы, г.в.1988, протяженностью13460м.

- Котел ДКВР 4/13, г.в.1971

- Котел ДКВР 4/13, г.в.1971,

- Котел КЕ 4-13, г.в.1993 Дымосос ДН10,год выпуска 1971, 4 шт .

- Дымосос Д3,5,год выпуска 1986, 2 шт.

- Система вытяжки пыли и газа от котлов, год ввода в эксплуатацию 2003,

- Система золоудаления, год ввода в эксплуатацию 1990,

- Труба дымовая, год ввода в эксплуатацию 2003, балансовая стоимость 135928,71 рублей, сумма износа 71618,40 рублей, остаточная стоимость 64310,31 рублей

- Котел водогрейный, год ввода в эксплуатацию 1986, балансовая стоимость 5176,19 рублей, сумма износа 5176,19 рублей, остаточная стоимость 0 рублей

- Котел водогрейный, год ввода в эксплуатацию 1987, балансовая стоимость 5631,14 рублей, сумма износа 5631,14 рублей, остаточная стоимость 0 рублей

- Загрузка угля,2 шт.

- Сетевой насос К-420, год выпуска н/у

- Сетевой насос Д-200, год выпуска н/у

- Сетевой насос К-150, год выпуска н/у

- Сетевой насос К-80, год выпуска 1986, 3 шт.

- Вентилятор ВДН-8 год выпуска 1971, 4 шт.

- Вентилятор ВД год выпуска 1986, 2 шт.

- Насос 80-50-200, год ввода 1989

- Вентилятор, год ввода в эксплуатацию 1994

- Тягальная лебедка, год ввода в эксплуатацию н/у,

- Софт-Стартер ДМС,

- Транспортер ковшовый вертикальный, год ввода в эксплуатацию н/у,

- Транспортер ленточный горизонтальный, год ввода в эксплуатацию н/у,

- Нождак заточный, год ввода в эксплуатацию н/у

- Компрессор, год ввода в эксплуатацию н/у,

- Сварочный трансформатор ТДМ 400, год ввода в эксплуатацию 2003,

- Ацетиленовый аппарат АСП 10, год ввода в эксплуатацию 2008

- Передвижная сварочная установка ГДЗ У2, год ввода в эксплуатацию 1998

- Сверлильный станок, год ввода в эксплуатацию 1981,

- Скважина «2-214» год ввода 1991, балансовая стоимость 10168,14 рублей, сумма износа 10168,14 рублей, остаточная стоимость 0 рублей

- Скважина «2-215» год ввода 1991, балансовая стоимость 9284,51 рублей, сумма износа 9284,51 рублей

- Скважина «769» год ввода 1968, балансовая стоимость 20987,73 рублей, сумма износа 20987,73 рублей,

- Водонапорная башня год ввода 1991

- Водонапорная башня год ввода 1968

- Водопровод км.1 год ввода 1968(п. Семеновод)

- Водопровод км.2 год ввода 1968 (п. Семеновод),

- Водоразборные колонки 16 шт., год ввода н/у

- Водораспределительные колодцы 22 шт., год ввода н/у,

- Скважина «580» год ввода1961, балансовая стоимость 6929,61 рублей, сумма износа 6929,61 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

- Скважина «684» год ввода 1967, балансовая стоимость 20987,73 рублей, сумма износа 20987,73 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

- Скважина «578» год ввода 1982, балансовая стоимость 14097,77 рублей, сумма износа 14097,77 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

- Водонапорная башня год ввода 1962,

- Скважина год ввода 1961(геология), балансовая стоимость 6929,60 рублей, сумма износа 6929,60 рублей, остаточная стоимость 0 рублей.

- Водонапорная башня год ввода 2004 (геология), балансовая стоимость 2544,00 рублей, сумма износа 2544,00 рублей.

- Водопровод год ввода 1985, балансовая стоимость 6915,00 рублей, сумма износа 6915,00 рублей, остаточная стоимость 0 рублей, протяженность 300 метров.

- Водораспределительные колодцы шт. 177 год ввода н/у, балансовая стоимость 95808,00 рублей, сумма износа 28170,37 рублей, остаточная стоимость 67637,63 рублей

- Водоразборные колонки шт.41 год ввода 1988

- КНС год ввода н/у,

- Канализационные сети км.2,96 год ввода 1978, балансовая стоимость 325400.0 рублей, сумма износа 325400,00 рублей, остаточная стоимость 0 рублей

- Канализационные колодцы год ввода 1978,

- Пожарные гидранты шт.49 год ввода1988,

- Емкость резерва вода 2 шт. год ввода 1987

- Водопровод год ввода 1988, 2000 метров.

- Машина вакуумная К0503В-2 год ввода 2009, балансовая стоимость 712959.0 рублей, сумма износа 364967,23 рублей, остаточная стоимость 347991,77 рублей

- Водопровод год ввода 1993, протяженность 3,9 км, балансовая стоимость 51661,00 рублей, сумма износа 20460,80 рублей, остаточная стоимость 31200,20 рублей

- Водопровод год ввода 1989, протяженность 0,8 км балансовая стоимость 37232,00 рублей, сумма износа 16231,15 рублей, остаточная стоимость 21000,85 рублей

- Вентилятор ВОФ, год ввода выпуска 1971,  2 шт.,

- Энергопотребляющее оборудование на следующих объектах:

•	с.Малоенисейское КНС котельной, граница раздела балансовой принадлежности	по	эл. сетям: контактное соединение па изоляторах оп.№1 ВЛ-1 0,4 кВ КТП 80-3-6 Ф-1;

•	с.Малоенисейское скважина, граница раздела балансовой принадлежности	по сетям: контактное соединение на изоляторах ои.№1 ВЛ-1 0,4 кВ КТП 80-3-18 Ф-1;

•	п.Семеновод скважина, граница раздела балансовой принадлежности по эл.	сетям, контактное соединение на изоляторах оп.№1 ВЛ-1 0,4 кВ КТП 80-4-19 Ф-2;

•	с. Малоенисейское скважина геологов,	граница	раздела балансовой принадлежности по эл. сетям: контактное соединение на изоляторах огг№5 ВЛ-1 0.4 кВ КТП 80-3-11 Ф-1:

•	с. Малоенисейское ул. Новая 32а центральная, граница	раздела балансовой принадлежности по эл. сетям: контактное соединение отходящего кабеля РЩ U.4 кВК 111- 80-3-5 КТП 80-3-5 Ф-3;

•	с. Малоенисейское ул. Новая 32а центральная, граница	раздела балансовой

принадлежности по эл. сетям: контактное соединение на изоляторах он.№3 ВЛ-1 0.4 кВ КТП-80-3-6 KV1T! 80-3-6 Ф-1;

•	с. Малоенисейское ул. Советская 1а котельная геологов, граница раздела балансовой принадлежности по эл. сетям: контактное соединение на изоляторах он.№15 ВЛ-1 0,4 кВ КТП-80-3-13 КТП 80-3-13 Ф-1, далее именуемые «имущество» или «объекты имущества».

Приложение 2

к Решению  Малоенисейского сельского Совета народных депутатов

от «_24» января 2017 года №  _18___

Порядок

получения копии отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение                             концессионного соглашения

1. Копия отчета о техническом обследовании объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией Малоенисейского сельсовета Бийского района Алтайского края по письменному запросу заинтересованного лица в десятидневный срок со дня получения запроса.